## Силовые трансформаторы
Приложение № 2
к рамочному договору поставки № 27-2025
Перечень поставляемых товаров и единичные расценки на товары
№ п/п | Наименование товара: | Тип: | Номинальная мощность: | Номинальное напряжение: |  | Вид, диапазон и число ступеней регулирования: | Схема и группа соединения обмоток: | Напряжение короткого замыкания (75С) | Потери холостого хода | Потери короткого замыкания (75С) | Климатическое исполнение: | Соответствие: | Ед. изм: | Кол-во: | Срок поставки: | Грузополучатель (его наименование, адрес и КПП) указывается в каждой строке | Адрес доставки: | Цена за ед. с НДС, руб.: | Итого с НДС, руб.:
|  |  |  | BH | HH
|  |  | S, кВА | кВ | кВ | % |  | Uz % | Po Вт | Pk Вт
1 | Трансформатор силовой | Трехфазный, с масляным охлаждением с естественной циркуляцией воздуха и масла, герметичное исполнение | 160 | 10 | 0.4 | ±2х2,5% | D/Yн-11 | 5.5 | 560 | 3300 | У1 | ГОСТ Р 52719-2007 | шт. | 2 | Не более 45 (сорока пяти) календарных дней с момента принятия Заявки | Филиал "Северо-Кавказский" АО "Оборонэнерго", 357538, Ставропольский край, г.о. город-курорт Пятигорск, ул. Ермолова, д. 28, КПП 263243001 | Астраханская область г. Знаменск, площадка №14 | 270000 | 540000
2 | Трансформатор силовой | Трехфазный, с масляным охлаждением с естественной циркуляцией воздуха и масла, герметичное исполнение | 250 | 10 | 0.4 | ±2х2,5% | D/Yн-11 | 4.5 | 580 | 4200 | У1 | ГОСТ Р 52719-2007 | шт. | 1 | Не более 45 (сорока пяти) календарных дней с момента принятия Заявки | Филиал "Северо-Кавказский" АО "Оборонэнерго", 357538, Ставропольский край, г.о. город-курорт Пятигорск, ул. Ермолова, д. 28, КПП 263243001 | Астраханская область г. Знаменск, площадка №14 | 346800 | 346800
ИТОГО: | [18 empty] | 886800
|  | От Поставщика: | [12 empty] | От Покупателя:
|  | Менеджер отдела сопровождения тендерных продаж | [12 empty] | Начальник организационного департамента
|  | ООО "РС" | [12 empty] | АО "Оборонэнерго"
|  | ___________________ (С.В. Щурина) | [12 empty] | ___________________ (К.Ю. Ермолович)
|  | подпись | [12 empty] | подпись
|  | М.п. | [12 empty] | М.п.